Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2021 г. N 815

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ

ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ

КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", И О ПРИЗНАНИИ

УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 ИЮЛЯ 2020 Г. N 985

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58C7EA74FFA7809FAE0A48D59E84E47F7D35C78031C6AD2AA0DBB686D582D8A603A88E6D9ECFF4CFAa1GEL) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914) |  |

В соответствии с [частью 1 статьи 6](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD5897BA84DFB7209FAE0A48D59E84E47F7D35C78031C6AD2A201BB686D582D8A603A88E6D9ECFF4CFAa1GEL) Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [перечень](#P46) национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

2. Установить, что:

принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата в период с 1 августа 2020 г. до 1 сентября 2021 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий до 1 сентября 2022 г., проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58B7AA642FA7C09FAE0A48D59E84E47F7D35C78031C6AD2AB0CBB686D582D8A603A88E6D9ECFF4CFAa1GEL), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", или на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58B77A549F37B09FAE0A48D59E84E47F7D35C78031C6AD2AB0BBB686D582D8A603A88E6D9ECFF4CFAa1GEL), утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей до дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58C7EA74FFA7809FAE0A48D59E84E47F7C15C200F1E6ACCAA09AE3E3C1Ea7GBL) Правительства Российской Федерации от 20 мая 2022 г. N 914 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. N 815" (далее - постановление от 20 мая 2022 г. N 914), по выбору застройщика или технического заказчика;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58C7EA74FFA7809FAE0A48D59E84E47F7D35C78031C6AD2AB09BB686D582D8A603A88E6D9ECFF4CFAa1GEL) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата в период с 1 августа 2020 г. до 1 сентября 2021 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий после 1 сентября 2022 г., проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58B7AA642FA7C09FAE0A48D59E84E47F7D35C78031C6AD2AB0CBB686D582D8A603A88E6D9ECFF4CFAa1GEL), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", или на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей до дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58C7EA74FFA7809FAE0A48D59E84E47F7C15C200F1E6ACCAA09AE3E3C1Ea7GBL) от 20 мая 2022 г. N 914, или в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей после дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58C7EA74FFA7809FAE0A48D59E84E47F7C15C200F1E6ACCAA09AE3E3C1Ea7GBL) от 20 мая 2022 г. N 914, по выбору застройщика или технического заказчика;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58C7EA74FFA7809FAE0A48D59E84E47F7D35C78031C6AD2AB0CBB686D582D8A603A88E6D9ECFF4CFAa1GEL) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата до 1 августа 2020 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий до 1 сентября 2022 г., проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58A7FA84FFF7B09FAE0A48D59E84E47F7D35C78031C6AD2AB0BBB686D582D8A603A88E6D9ECFF4CFAa1GEL), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", или на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58B77A549F37B09FAE0A48D59E84E47F7D35C78031C6AD2AB0BBB686D582D8A603A88E6D9ECFF4CFAa1GEL), утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей до дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58C7EA74FFA7809FAE0A48D59E84E47F7C15C200F1E6ACCAA09AE3E3C1Ea7GBL) от 20 мая 2022 г. N 914, по выбору застройщика или технического заказчика;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58C7EA74FFA7809FAE0A48D59E84E47F7D35C78031C6AD2AB0EBB686D582D8A603A88E6D9ECFF4CFAa1GEL) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата до 1 августа 2020 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий после 1 сентября 2022 г., проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в [перечень](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58A7FA84FFF7B09FAE0A48D59E84E47F7D35C78031C6AD2AB0BBB686D582D8A603A88E6D9ECFF4CFAa1GEL), утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", или на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей до дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58C7EA74FFA7809FAE0A48D59E84E47F7C15C200F1E6ACCAA09AE3E3C1Ea7GBL) от 20 мая 2022 г. N 914, или в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей после дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58C7EA74FFA7809FAE0A48D59E84E47F7C15C200F1E6ACCAA09AE3E3C1Ea7GBL) от 20 мая 2022 г. N 914, по выбору застройщика или технического заказчика;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58C7EA74FFA7809FAE0A48D59E84E47F7D35C78031C6AD2AB01BB686D582D8A603A88E6D9ECFF4CFAa1GEL) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка которых начата в период с 1 сентября 2021 г. до 1 сентября 2022 г. и которые представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий после 1 сентября 2022 г., проверяются на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей до дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58C7EA74FFA7809FAE0A48D59E84E47F7C15C200F1E6ACCAA09AE3E3C1Ea7GBL) от 20 мая 2022 г. N 914, или в перечень, утвержденный настоящим постановлением в редакции, действующей после дня вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58C7EA74FFA7809FAE0A48D59E84E47F7C15C200F1E6ACCAA09AE3E3C1Ea7GBL) от 20 мая 2022 г. N 914, по выбору застройщика или технического заказчика.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58C7EA74FFA7809FAE0A48D59E84E47F7D35C78031C6AD2A809BB686D582D8A603A88E6D9ECFF4CFAa1GEL) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

3. Признать утратившим силу [постановление](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58B7AA642FA7C09FAE0A48D59E84E47F7C15C200F1E6ACCAA09AE3E3C1Ea7GBL) Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 29, ст. 4661).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утвержден

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 28 мая 2021 г. N 815

ПЕРЕЧЕНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ

ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ

КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58C7EA74FFA7809FAE0A48D59E84E47F7D35C78031C6AD2A80ABB686D582D8A603A88E6D9ECFF4CFAa1GEL) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914) |  |

Национальные стандарты

1. [ГОСТ 27751-2014](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118F2D44D78001C74D2AB16B23C3Ea1GFL) "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения". [Разделы 3](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ADAA903E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [4](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD2AC03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) ([пункты 4.1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD2AD03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [4.2](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD3AB03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [5](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD0AC03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) (за исключением [абзаца второго пункта 5.1.4](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD6A903E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [пунктов 5.2.3](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD7AC03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.2.4](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD7AD03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.2.6](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD7A303E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [6](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD4AA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) (за исключением [пунктов 6.1.1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD4A803E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.2.1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD5AE03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [абзаца второго пункта 6.2.3](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD5AD03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [пунктов 6.2.4](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD5A203E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.2.6](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BDAAA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.3.4](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BDAAD03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.3.5](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BDAA203E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [7](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BDAA303E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) (за исключением [пунктов 7.6](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BDBAF03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [7.9](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BDBA303E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [8](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D2AA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) ([пункты 8.1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D2AB03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [8.3](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D2A903E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [8.4](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D2AE03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [9](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D2AC03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [10](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D3A803E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) (за исключением [абзаца второго пункта 10.2](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D1AA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [пунктов 10.3](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D1AB03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [10.5](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D6AA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [11](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D6AB03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) (за исключением [пункта 11.6](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D4AB03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [13](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D2A203E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) ([пункт 13.1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58977A64AFF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D2A303E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58C7EA74FFA7809FAE0A48D59E84E47F7D35C78031C6AD2A80BBB686D582D8A603A88E6D9ECFF4CFAa1GEL) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

2 - 4. Исключены с 1 сентября 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58C7EA74FFA7809FAE0A48D59E84E47F7D35C78031C6AD2A80EBB686D582D8A603A88E6D9ECFF4CFAa1GEL) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914.

Своды правил

5 - 10. Исключены с 1 сентября 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58C7EA74FFA7809FAE0A48D59E84E47F7D35C78031C6AD2A80EBB686D582D8A603A88E6D9ECFF4CFAa1GEL) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914.

11. [СП 20.13330.2016](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118F2D44D78001C74D2AB16B23C3Ea1GFL) "СНиП 2.01.07-85\* Нагрузки и воздействия". [Разделы 4](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6AD6AB03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) ([пункт 4.2](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D4157609483B96FF05B23C221C7999603A94aEG5L)), [6](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ADAA203E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) ([пункты 6.2](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ADBAB03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) - [6.7](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D4157C0A173E83EE5DBD3E3C0278867C3896E4aDGBL)), [7](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD3AF03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [8](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD1A303E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) ([пункты 8.1.3](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD7AC03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [8.1.4](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD5AA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [8.2.1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BDAA203E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [8.2.2](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D4AC03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [8.2.6](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D4157403186186FB4CE5313E1C6687632494E6DAaFG1L), [8.2.7](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D4157403156186FB4CE5313E1C6687632494E6DAaFG1L), [8.3.4](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68DBAC03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [8.3.5](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574001A6186FB4CE5313E1C6687632494E6DAaFG1L), [8.4.2](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D1AB03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [8.4.5](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D1AE03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [9](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D1AF03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) (за исключением [пункта 9.1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D1AC03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [абзаца второго пункта 9.3](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D6AA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [пункта 9.6](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D6AD03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [10](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69DAAA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) (за исключением [пунктов 10.2](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D4157400156186FB4CE5313E1C6687632494E6DAaFG1L), [10.4](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D4157407186186FB4CE5313E1C6687632494E6DAaFG1L) - [10.11](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED1AF03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [11](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED1A203E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) ([пункты 11.1.1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED6A303E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [11.1.3](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED7A303E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [подраздел 11.2](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6DDAAB03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [12](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C62D0A803E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) (за исключением [пункта 12.3](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C63D2A203E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [13](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C63D3AF03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) ([пункты 13.2](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C63D3AD03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [13.5](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C63DBA803E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [13.8](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021D68D2AF03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [15](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021D68D2A203E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) ([пункты 15.1.1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021D68D3A803E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [15.1.4](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021D68D0AC03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) - [15.2.2](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021D68D1AA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [приложения А](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021D68D1AE03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) - [В](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021D6EDAAA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [Д](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021E6CD2A303E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) (за исключением [пунктов Д.1.5](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021E6CD3A203E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [Д.2.4.6](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FF7054F0E8FD815BEF4118E0D4157C01173E83EE5DBD3E3C0278867C3896E4aDGBL)).

12 - 16. Исключены с 1 сентября 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58C7EA74FFA7809FAE0A48D59E84E47F7D35C78031C6AD2A80EBB686D582D8A603A88E6D9ECFF4CFAa1GEL) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914.

17. [СП 28.13330.2017](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118F2D44D78001C74D2AB16B23C3Ea1GFL) "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии". [Разделы 5](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ADBA803E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) ([пункты 5.2.4](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD0AE03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) - [5.2.7](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD1AE03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.2.11](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD1A203E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.3.1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD6AA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.3.9](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD5AF03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.4.4](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BDBA903E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) ([абзацы второй](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BDBAE03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) и [четвертый](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BDBAC03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [5.4.7](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D3AB03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) ([абзацы одиннадцатый](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D0AB03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) - [семнадцатый](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D0AD03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) и [девятнадцатый](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D0A303E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [5.4.10](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D1AD03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.4.12](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D6AB03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.4.13](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D6A803E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) ([абзацы второй](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D6A903E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) и [третий](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D6AE03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [5.4.24](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D4AF03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.4.26](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D4AD03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.5.3](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D5A803E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.5.9](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68DBA803E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.5.13](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D2A903E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.5.14](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D2AF03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.5.16](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D2A203E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.6.13](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D7AA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.6.14](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D7A803E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.6.16](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D7AF03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.6.17](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D7AD03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D7A203E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [5.6.18](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D7A303E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.6.20](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D4AB03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.7.1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D4AE03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.7.3](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D4A203E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.7.4](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D4A303E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.7.6](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69DAAA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.7.8](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69DAAD03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.7.10](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69DAA303E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [6](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69DBAB03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) ([пункты 6.4](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69DBAC03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.6](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69DBA303E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.8](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED2AF03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.11](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED3A803E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) - [6.13](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED3AD03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [7](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED3A303E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) ([пункты 7.1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED0AA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [7.3](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED0AD03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [7.4](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED0A303E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [7.7](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED1AE03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [8](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED1AE03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) ([пункты 8.2](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED1A303E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [8.3](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED6AA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [9](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED6A903E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) ([пункты 9.1.1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021A6AD5AA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [9.2.1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021A6ADBAA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [9.2.4](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D4157402186FDBAA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) - [9.2.6](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED7A203E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [9.2.8](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED4A803E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) (за исключением [примечания](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED4A903E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [9.2.9](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED4AE03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) - [9.2.11](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED5A803E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [9.3.4](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021863D3AB03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [9.3.6](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021863D3AE03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [9.3.9](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021863D0AA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [9.4.1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021863D1AA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [9.4.6](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6FD3AB03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [9.4.8](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A77A74CF27054F0E8FD815BEF4118E0D4157402186CD2A203E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58C7EA74FFA7809FAE0A48D59E84E47F7D35C78031C6AD2A80FBB686D582D8A603A88E6D9ECFF4CFAa1GEL) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914)

18 - 37. Исключены с 1 сентября 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58C7EA74FFA7809FAE0A48D59E84E47F7D35C78031C6AD2A800BB686D582D8A603A88E6D9ECFF4CFAa1GEL) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914.

38. [СП 59.13330.2020](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118F2D44D78001C74D2AB16B23C3Ea1GFL) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". [Разделы 1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6AD0AA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [2](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6AD0AE03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [4](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD3AC03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) (за исключением [пункта 4.6](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD0AC03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [5](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD0A203E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) ([пункты 5.1.2](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD1A803E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) - [5.1.8](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD7AB03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.1.10](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6BD7AE03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) - [5.1.16](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D2AE03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.1.17 (абзац второй)](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D3A803E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.2.1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D0AA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) - [5.2.5](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D1A203E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [5.3.1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D6AA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) - [5.3.3](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D6AD03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [6](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D5A803E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) ([пункты 6.1.1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D5AE03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.1.2](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68D5AD03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.1.4](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68DAA903E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) - [6.1.6](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C68DBA803E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.1.8](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D2AA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.1.9](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D2AF03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.2.1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D2A303E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) - [6.2.9](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D6A803E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.2.10](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D7AB03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) (за исключением [абзаца второго](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D7A803E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [6.2.11](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D7AE03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) - [6.2.13](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D4AB03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.2.14 (абзац первый)](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D4AD03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.2.16](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69D5A803E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.2.19](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69DAAB03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) - [6.2.22](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69DBAB03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.2.24](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C69DBA903E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) - [6.2.32](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED3AD03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.3.1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED0AA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) - [6.3.9](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED5AE03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.4.1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6ED5A303E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) - [6.4.3](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6EDAA903E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.5.1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6FD2A903E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.5.2](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6FD3A303E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.5.3 (абзац первый)](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6FD0AB03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.5.5](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6FD0AC03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.5.6](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6FD0AD03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [6.5.9](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6FD1AA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [7](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6FD6AB03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [8](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6FDBAA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) (за исключением [пунктов 8.1.1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6FDBA803E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [8.1.5](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6FDBAD03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [8.1.6](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6FDBA203E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [8.2.5](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6CD0AD03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [абзаца второго пункта 8.5.8](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6DD1AE03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [9](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6DDBAC03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) ([пункты 9.1](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6DDBAD03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [9.2](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6DDBA203E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL), [9.4](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C62D2AA03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) - [9.10](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C62D2A303E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL)), [приложение А](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A148FD7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C62D3AB03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL).

39 - 66. Исключены с 1 сентября 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58C7EA74FFA7809FAE0A48D59E84E47F7D35C78031C6AD2A800BB686D582D8A603A88E6D9ECFF4CFAa1GEL) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914.

67. [СП 131.13330.2020](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FB7054F0E8FD815BEF4118F2D44D78001C74D2AB16B23C3Ea1GFL) "СНиП 23-01-99\* Строительная климатология". [Разделы 3](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FB7054F0E8FD815BEF4118E0D41574021C6AD0AE03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL) - [13](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C401C3E0E44DD58A76A048FB7054F0E8FD815BEF4118E0D41574011568D4AC03E46D78497585622496E7C6F0FD4EaFGBL).

68 - 69. Исключены с 1 сентября 2022 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=0825B97DC06DE4A7A7C41ED6E5E44DD58C7EA74FFA7809FAE0A48D59E84E47F7D35C78031C6AD2A800BB686D582D8A603A88E6D9ECFF4CFAa1GEL) Правительства РФ от 20.05.2022 N 914.

Примечание. Нормативные документы (их части), на которые имеются ссылки в национальных стандартах и сводах правил (их частях), включенных в настоящий перечень, применяются на обязательной основе в случае, если нормативные документы (их части) содержатся в настоящем перечне.